Desarrollo de un Osciloscopio con Realidad Aumentada para un Curso Introductorio de Ingeniería Electrónica

Sebastián García Marra 
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
segarcia@fi.uba.ar

Ricardo A. Veiga
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
rveiga@fi.uba.ar
Darius Ismael Maitia Petros
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
dmaitia@fi.uba.ar

Ema Aveleyra
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires 
Buenos Aires, Argentina
eaveley@fi.uba.ar

Juan Manuel Lambre
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires 
Buenos Aires, Argentina
jmlambre@fi.uba.ar

Abstract—The development of a software application oriented to a didactic learning experience about an oscilloscope with Augmented Reality is presented. It is part of an inter-departmental project within an institutional program to promote the use of technology in the classrooms. It was deployed in Introduction to Electronic Engineering courses where it is aimed to help the student to learn the basic use of the oscilloscope, through a friendly and guided way. This application showed to be a very useful resource for teaching on how to use an oscilloscope in an intuitive, virtual and interactive way. It helped the students in the learning process on how to measure with an instrument that otherwise would be very difficult to do during the current pandemic situation.

Keywords—Augmented Reality, Oscilloscope, Instrumental Skills, Mobile Devices, Interactive Learning.

Resumen—Se presenta el desarrollo de una aplicación de software destinada a una experiencia didáctica para aprendizaje de las funcionalidades de un osciloscopio con Realidad Aumentada. Forma parte de un proyecto inter-departamental, en el marco de un programa para potenciar el uso de la tecnología en las aulas. Se lleva a cabo en el contexto de la asignatura Introducción a la Ingeniería Electrónica y tiene por objetivo introducir al estudiante en el uso básico del osciloscopio, brindándole principalmente la posibilidad de interactuar con el mismo de una manera más amigable y guiada. Como resultados preliminares, esta aplicación resultó un buen recurso para explicar el funcionamiento de un osciloscopio de manera interactiva, en la virtualidad, acercando a los estudiantes la posibilidad de aprender a realizar mediciones con un instrumento de una forma que hubiera sido muy dificultosa en la situación de pandemia actual.

Palabras clave—Realidad aumentada, osciloscopio, habilidad instrumental, dispositivos móviles, aprendizaje interactivo.

# Introducción

UBACYT 20020150100134BA                                                             .

El actual plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica, desde hace una década, incluye en su segundo año la asignatura “Introducción a la Ingeniería Electrónica” [1]. La misma tiene varios objetivos simultáneos, que buscan entusiasmar a los estudiantes para que continúen sus estudios y al mismo tiempo ofrecerles las primeras herramientas conceptuales y prácticas relativas a esta carrera.

Así se busca que los estudiantes comprendan los aspectos básicos generales de la teoría de circuitos como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y el teorema de Thévenin, así como el comportamiento de circuitos con resistores y capacitores, entre otros. Además, se pretende que puedan adquirir habilidades prácticas relacionadas con las mediciones de laboratorio y el manejo de instrumental (multímetro, osciloscopio, generadores de funciones, etc.) [2][3]. Por otra parte, se incentiva el trabajo en equipo, así como la correcta elaboración de informes escritos y de presentaciones orales eficaces [4]. También se brinda un panorama general del plan de estudios y de las posibilidades laborales, entre otros aspectos.

Si bien existen muchas estrategias didácticas que pueden llevarse adelante para cumplir estos objetivos, la que se ha seleccionado desde el comienzo fue el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL en inglés) y sus variantes [5][6][7], por considerarlas como más apropiadas para el desarrollo de ciertas habilidades en forma temprana [8][9][10]; teniendo en cuenta la diversidad en la formación previa de los estudiantes, e intentando contemplar sus Zonas de Desarrollo Próximo [11].

El desarrollo del proyecto requiere el uso de instrumental de medición para comprender el funcionamiento del circuito construido, así como para la validación del cumplimiento de las especificaciones iniciales. Sin embargo, los estudiantes que cursan esta asignatura no requieren poseer conocimientos previos de electricidad y magnetismo [2]. Por lo tanto, es usual que los estudiantes no hayan tenido contacto con este instrumental en forma previa. Así, el proyecto se transforma en un elemento disparador de la necesidad de aprender a medir y, como consecuencia de ello, de la necesidad de entender el instrumento tanto conceptualmente como por sus limitaciones básicas.

En el año 2019, en el marco del programa UBATIC y con el objetivo de ayudar en la comprensión del uso del osciloscopio, se propuso desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que, usando Realidad Aumentada (RA), permitiera desplegar algunas actividades en forma complementaria al uso normal del instrumento físico real.

Este desarrollo forma parte del proyecto “La enseñanza de la Ciencia y Tecnología con Realidad Aumentada” en el marco del Programa UBATIC (Resolución CS Nº2386/11), promovido por la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA, que tiene el propósito de profundizar las políticas de inclusión de tecnologías en las prácticas de enseñanza del nivel superior. A través de este proyecto se proponen innovaciones para la enseñanza de la ingeniería, incorporando el desarrollo de aplicaciones móviles para la utilización de la Realidad Aumentada en las aulas de ciencia y tecnología, dado que la RA permite acercar al estudiante información que puede resultar demasiado abstracta, plana o sin ningún tipo de interés, para convertirla en motivadora, dinámica, interesante y clarificadora.

En experiencias previas realizadas en la asignatura Física I, se observó que la utilización de la RA permite una nueva manera de interactuar con los modelos físicos, ya sea en su visualización o control, de una manera más simple y en condiciones de accesibilidad más flexibles en términos de tiempo y espacio [12][13]. Por lo que con este proyecto se ha buscado extender esos beneficios a una asignatura de la carrera de Ingeniería Electrónica.

A continuación, en la Sección II, se describen algunos trabajos previos, mientras que en la Sección III se detalla el proyecto en sus partes constitutivas. Finalmente, en la Sección IV se presentan las conclusiones.

# Trabajos previos

La Realidad Aumentada se ha aplicado en muchos contextos. En el ámbito educativo hay una variedad de aplicaciones ya experimentadas y otras posibles [14]. Incluso existen experiencias con estudiantes de primer grado de escuelas primarias para la enseñanza de la matemática [15], el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua para estudiantes menores a 7 años [16] y en cuarto grado para la enseñanza de la lengua Quechua, con mejoras en el desempeño de los estudiantes, así como en la velocidad de aprendizaje [17].

En la enseñanza universitaria se han desarrollado múltiples aplicaciones utilizando RA [18]. Incluso se han estudiado posibles impactos culturales en su adopción [19]. En la enseñanza de la ingeniería también hay una variedad de usos de la RA. Por ejemplo hay aplicaciones en el campo de la enseñanza de la Ingeniería en Sistemas [20] y también en Ingeniería Electrónica se ha utilizado para aplicaciones básicas como la identificación de las patitas de un componente electrónico [14], la obtención de información adicional a partir de códigos QR [22], para enseñar circuitos digitales básicos [23], o también como parte de sistemas interactivos de laboratorios remotos más complejos [24], como ayudas dependientes del contexto [25], entre otros.

La necesidad de contar con aplicaciones específicas de RA, también ha llevado a las universidades a incorporar la enseñanza de esta tecnología [26], dado que le permite al estudiante controlar la posibilidad de aumentar la información en el momento que la necesita, por ejemplo.

Por otra parte, estudios recientes [27] muestran que la RA tiene ventajas motivacionales interesantes para la enseñanza universitaria de la matemática en al menos dos (Atención y Satisfacción) de los cuatro aspectos que mide el sistema ARCS de Keller (Atención, Relevancia, Confianza, Satisfacción). Sin embargo, otros estudios muestran que en la enseñanza del electromagnetismo, se pueden observar mejoras en la Atención y la Relevancia, pero no tanto en las otras. Incluso se ha detectado que puede no ser suficiente para el proceso de aprendizaje [28]. Estos hallazgos pueden resultar de interés a la hora de diseñar una aplicación de RA orientada a la educación en ciencia y tecnología.

El desarrollo de una aplicación orientada a ayudar en el aprendizaje de un instrumento, como el osciloscopio, conlleva una serie de desafíos. Alptekin y Temmen [29] proponen una metodología de diseño basada en la Taxonomía de Bloom, para diseñar un prototipo con algunas facilidades reducidas. Los mismos autores [30] proponen un análisis del proceso de aproximación en etapas, para así minimizar la posibilidad de rechazo por una primera impresión negativa. Si bien el análisis conceptual es adecuado, desde un punto de vista de implementación, el desarrollo de su primer prototipo encontró algunas dificultades. Por un lado, según sus autores, ese prototipo tenía algunas fallas de funcionamiento que afectaron la percepción de los estudiantes. Y también detectaron alguna falla en el proceso de explicar o comprender la consigna de trabajo. Por otra parte, y a pesar de que el trabajo menciona explícitamente los criterios de aproximación por etapas para evitar la sobrecarga de información por tratar de mostrar un esquema muy realista, el diseño de la experiencia terminó siendo muy compleja. Se considera que esto pudo afectar sensiblemente el resultado.

En esa línea de pensamiento, este trabajo busca enfocar el desarrollo de una aplicación de RA para la enseñanza de un osciloscopio, pero tratando de evitar algunas de las consecuencias observadas [30].

# Osciloscopio con Realidad Aumentada

La aplicación tiene por objetivo introducir al estudiante en el uso básico del osciloscopio, brindándole principalmente la posibilidad de interactuar con el mismo de una manera más amigable y guiada. Para ello, el aumento realizado sobre el instrumento le da información al estudiante sobre el comportamiento y funcionamiento de dicho instrumento, algo que normalmente no está disponible cuando simplemente se enfrenta con el instrumento real.

La aplicación se concentra en indicar la función y el correcto uso de los controles principales que deben poder dominarse, para hacer las mediciones más básicas que un instrumento de estas características permite realizar. Para esto se plantea una serie de mediciones estándar sobre diferentes tipos de señales. Cada una de ellas permite ir incorporando un concepto nuevo respecto del uso del osciloscopio, contemplando distintas mediciones de los parámetros de una señal.

Todo el aumento se realiza desde un teléfono celular o tablet, leyendo o apuntando la cámara del dispositivo a un marcador (o marker en inglés). Esto permite que, además de interactuar con una versión ampliada sobre un osciloscopio real, el estudiante pueda en cualquier momento y en cualquier lugar acceder al uso de la aplicación para operar con el osciloscopio virtual y los aumentos relacionados, sin necesidad de contar específicamente con un osciloscopio real. Así, tiene la posibilidad de practicar cuantas veces lo desee en su casa o en cualquier otro lugar fuera del ámbito del aula o laboratorio.

## Instrumento elegido

Se eligió un modelo de osciloscopio que es de amplio uso en el laboratorio donde se desarrolla la asignatura Introducción a la Ingeniería Electrónica, y con el que se realizan los trabajos prácticos correspondientes. En la Fig. 1 se puede observar una foto del mismo, y en la Fig. 2 se muestra un modelo 3D con el que se produce el aumento y todas las interacciones.

## Marcador

Normalmente se utiliza alguna imagen u objeto unívoco y simple de reconocer, que permita realizar el aumento al ser capturado por la cámara del dispositivo móvil empleado para interactuar con la aplicación. En este caso se usó la imagen que se muestra en la Fig. 3, la cual produce el aumento al ser apuntada con la cámara del dispositivo móvil cuando la aplicación está abierta. Esta imagen característica y unívoca recibe el nombre de marcador o marker en inglés.

## Aumento

Al abrir la aplicación se abre la cámara junto con una serie de menús. El uso de la aplicación requiere previamente que se cuente con el marker impreso o disponible en formato digital (por ejemplo, a través de la pantalla de una computadora o de otro dispositivo móvil). Luego, apuntando el dispositivo móvil al marker se produce el aumento y se observa una versión digital del osciloscopio con el que se estará interactuando durante el resto de la actividad. En la Fig. 4 se puede ver lo que se observa luego de producido el aumento.

Osciloscopio Tektronix empleado en el laboratorio.

Modelo de osciloscopio Tektronix para realización del aumento.

Marker utilizado para producir el aumento.

Primera vista del aumento producido.

## Controles y escalas

El objetivo de la aplicación es que el usuario pueda comprender su funcionamiento y tener siempre disponible los controles que más usualmente son empleados en cualquier medición con un osciloscopio real.

Los controles disponibles son:

•	Control de escala vertical (en V/div): [1 mV, 2 mV, 5 mV, 10 mV, 20 mV, 50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1V, 2 V, 5 V]

•	Control de escala horizontal (en s/div): [1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s]

•	Control de nivel de disparo (o trigger en inglés): El nivel de tensión ajustado mediante el control se muestra con una pequeña flecha en el borde de la pantalla, coincidente con el nivel de tensión seleccionado.

•	Control de acoplamiento AC/DC: Este comando se utiliza para indicar si la entrada del osciloscopio debe “filtrar” la corriente continua (modo AC si la misma es filtrada) o dejarla pasar (modo DC si toda la señal tal cual llega al osciloscopio es representada en la pantalla).

## Modos de uso de la aplicación

Una vez realizado el aumento, la aplicación permite realizar dos tipos de interacciones: 1) Modo “exploración” y 2) Modo de medición.

### Modo “exploración”

El Modo “exploración” permite ir conociendo cada uno de los controles disponibles en el instrumento aumentado. Así se puede recorrer cada uno de ellos, accediendo a una descripción escrita y visual de lo que ese control realiza y también a la manera en que se modifica la representación de la señal en la pantalla al interactuar con dicho control.

El objetivo de este modo es que el usuario pueda interiorizarse de la función de cada control antes de comenzar un proceso de medición de cualquier tipo. De esta forma, podrá estar familiarizado desde el inicio con lo que cada control representa, dónde se encuentra físicamente y cómo debe usarlo para alterar la representación en pantalla de la señal; sin riesgos y sin tener que memorizar las funcionalidades de antemano. Los controles que la aplicación permite modificar o utilizar, al ingresar en este modo de funcionamiento, se resaltan en color verde, mientras que aquellos que no son abordados en la aplicación permanecen sin cambios en un color gris. A su vez el control seleccionado para interactuar se resalta en color rojo.

En la Fig. 5 se puede observar el control de ajuste de la base de tiempo donde se visualiza el tipo de información que ofrece. En la Fig. 6 se muestra el control del ajuste de la escala de tensión, mientras que en la Fig. 7 se puede ver el control de ajuste del desplazamiento vertical. Y finalmente en la Fig. 8 se observa el control de ajuste del disparo.

Modo exploración: control del ajuste de la base de tiempo.

Modo exploración: control del ajuste de la escala de tensión.

Modo exploración: control del ajuste del desplazamiento vertical.

Modo exploración: control del ajuste del disparo (trigger).

#### Funciones mostradas en la barra lateral en el modo exploración

Cada comando que se elija mostrará una pequeña animación que indica qué aspecto de la señal se puede variar con ese control (por ejemplo, una señal cambiando de amplitud para el control de tensión) junto con un breve texto descriptivo del control en sí mismo. Esta información se muestra en el momento en el que se hace “foco” sobre un control particular.

La información disponible que se visualiza con cada uno de los controles interactivos es la siguiente:

•	Texto en el control de trigger:

Permite sincronizar la señal en pantalla. Si el nivel de tensión configurado por el trigger es alcanzado por la señal, la misma se redibujará. De lo contrario podrá desaparecer (Normal) o aparecer como “fantasmas” (Auto).

•	Texto en el control de escala de tensión (volt):

Ajusta la escala de amplitud de la señal. El uso de la mayor cantidad de divisiones de la pantalla permite disminuir el error relativo de la medición. Este control es independiente por cada canal.

•	Texto en el control de la escala de la base de tiempo (segundo):

Ajusta la “base de tiempo” de la señal. El uso de la mayor cantidad de divisiones de la pantalla permite disminuir el error relativo de la medición. Este control es único para todos los canales.

•	Tipo de acoplamiento AC/DC:

Ajusta el tipo de acoplamiento de la señal. En modo AC el valor medio de la señal es “filtrado” y sólo se observa la parte alterna. En modo DC la señal se visualiza sin modificaciones.

### Modo de medición

Una vez recorrido el modo de exploración, y estando ya familiarizado con las funcionalidades de los controles del osciloscopio, así como su ubicación en este modelo, se puede proceder a ingresar en el modo de medición. Ahora el estudiante tiene disponible los controles del osciloscopio con los que la aplicación permite interactuar.

Para esto se han previsto tres señales diferentes para que pueda simularse su medición:

- Señal senoidal. (Fig. 9).

- Señal rectangular con valor medio. (Fig. 10).

- Señal de salida de un circuito RC pasa-bajos excitado con una onda cuadrada. (Fig.11).

Modo medición: señal senoidal.

Modo medición: señal rectangular con con valor medio (offset).

Modo medición: señal salida de un circuio RC pasa-bajos.

#### Carácter interactivo de cada práctica

Se busca medir uno o más parámetros diferentes de cada una de las señales propuestas:

- Para la señal senoidal se solicita indicar la frecuencia y el valor pico correctos.

- Para la señal cuadrada con valor medio no nulo (offset), se solicita calcular el valor medio de la señal.

- Para la señal de la salida de un filtro RC pasa-bajos se solicita indicar el tiempo de crecimiento.

#### Señales propuestas y parámetros a medir

Se proponen tres señales sobre las que se van a medir ciertos parámetros diferentes, de modo que el estudiante pueda interactuar experimentando con distintas mediciones típicas en el uso cotidiano de un osciloscopio. A continuación se describen las señales propuestas junto con el conjunto de parámetros a medir.

- Señal senoidal

Se definió una señal senoidal de 1 kHz aproximadamente y 1V de tensión pico, sobre la cual se busca medir el período y la tensión pico a pico. (Fig.12).

Señal senoidal con Vp = 1 V y T = 1 ms.

- Señal cuadrada con offset

Se presenta una señal cuadrada con duty cycle del 75%, período T = 4 ms (tiempo en alto 3 ms), amplitud de la señal alterna Vp = 2 mV y offset de 2 V. En este caso se debe poder usar el acoplamiento del osciloscopio DC/AC, para poder medir por un lado el offset y por el otro el valor pico de la parte alterna de la señal, ya que al estar ambos valores en escalas tan diferentes, no es posible visualizar ambas al mismo tiempo. (Fig.13).

- Señal de salida de un filtro RC pasa-bajos

Se propone una señal que representa la salida de un filtro RC excitado con una señal cuadrada. Por lo tanto, dada la evolución de la tensión de carga de dicho capacitor, se solicita medir el tiempo de crecimiento. Así se busca practicar el correcto uso de la base de tiempo, la escala de tensión y la posición de la señal en la pantalla, donde los parámetros de la señal son: Vp = 2 V, T = 20 ms, τ = 1 ms. (Fig.14).

# Conclusiones

El diseño de una aplicación para realidad aumentada debe tener siempre presente a qué público objetivo va dirigida y la necesidad a satisfacer. En este caso, se tuvo en cuenta que los usuarios iban a ser estudiantes cursando los primeros años de la universidad, con habilidades básicas para el uso general de los dispositivos móviles, pero con escasos o nulos conocimientos del instrumento a utilizar y de la herramienta de Realidad Aumentada.

Por otra parte, el diseño de la aplicación buscó representar bastante fielmente el comportamiento de uno de los osciloscopios del laboratorio, pero buscando facilitar la usabilidad mediante facilidades de la RA que no están disponibles en el instrumento real, como por ejemplo las ayudas guiadas, los controles con formato alternativo, etc.

Señal cuadrada Vp_AC = 0,2 mV, Voffset = 2 V, T = 4 ms, Duty Cycle = 75%.

Señal filtrada RC pasa-bajos. Vp = 2 V, T = 20 ms, τ = 1 ms

También el diseño tuvo en cuenta otras necesidades a resolver, desde la perspectiva de ayudar a comprender al estudiante otros conceptos de la asignatura, como la medición del tiempo de crecimiento y, como consecuencia, la estimación de la constante de tiempo del circuito.

De esta manera se facilita la concreción de los objetivos propuestos: a) aprender y familiarizarse con el uso básico del instrumento, b) poder hacerlo en forma remota inclusive, c) reforzar otros conceptos del análisis de señales y circuitos, d) reforzar la atención durante el proceso de aprendizaje, e) motivar al estudiante con la adopción de una tecnología novedosa, f) aprovechar en una forma indirecta el concepto de “gamificación”, que está incorporado en la mayoría de los estudiantes, para mejorar el proceso de aprendizaje.

Por último, vale la pena destacar, la aparición repentina de la pandemia del COVID-19 no permitió realizar las pruebas diseñadas específicamente para los estudiantes que iban a cursar presencialmente. En ese contexto, esta aplicación facilitó recursos para explicar el osciloscopio de manera interactiva, en la virtualidad, acercando a los estudiantes al instrumento de una forma que hubiera sido muy dificultosa sin este recurso; incluso con una percepción general muy positiva.

El análisis cuantitativo detallado de los resultados recién será posible realizarlo cuando se levanten las restricciones sanitarias, dado que entonces los conocimientos prácticos propios de esta asignatura se podrán evaluar definitivamente.

Por otra parte, un futuro trabajo será extender la experiencia didáctica al modo presencial cuando las clases vuelvan a la normalidad, incorporando actividades que permitan al estudiante interactuar con el instrumento real y la aplicación de realidad aumentada en forma simultánea.

##### Referencias

F. Ferreira Aicardi, J. Graña, R. A. Veiga, “Primeras experiencias en Aprendizaje Basado en Proyectos en asignaturas introductorias a la Ingeniería Electrónica,” XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, 2013.

P. Etchepareborda et al., "A Project-Based Learning Method Applied to an Introductory Course in Electronics Engineering," 2018 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE), Buenos Aires, 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/EDUNINE.2018.8450976.

L. Carducci et al., “Desarrollo de un Sistema de Comunicaciones en una Asignatura de Introducción a la Ingeniería Electrónica,” III Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2016 y IX Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2016, 7 al 9 de septiembre de 2016, Resistencia, Chaco, Argentina.

P. Etchepareborda, F. Veiras, R. A. Veiga, “Una primera experiencia en el estímulo a las presentaciones eficaces basado en proyectos innovadores locales e internacionales”, IV Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción a la Ingeniería, 24 de noviembre de 2017, Luján, Argentina.

R. N. Savage, K. C. Chen, and L. Vanasupa, “Integrating project-based learning throughout the undergraduate engineering curriculum,” Journal of STEM Education: Innovations and Research, vol. 8, no. 3, pp. 15–27, 2007; también publicado en IEEE Engineering Management Review, vol. 37, no.1, pp. 25–37, 2009.

D. W. Knight, L. E. Carlson, and J. F. Sullivan, “Improving engineering student retention through hands-on, team based, first-year design projects,” in Proceedings of the International Conference on Research in Engineering Education. Honolulu, HI, 2007.

S. Cai and W. Grebski, “Improving retention through implementation of “Toy Fun” projects into fundamental engineering classes,” in Proc. 2011 IAJC-ASEE International Conf., 2011.

E. Corbellini, S. García Marra, P. Monzón, R. A. Veiga, “Análisis de una experiencia didáctica basada en proyectos en la asignatura Introducción a la Ingeniería Electrónica (FIUBA)”, Congreso en Docencia Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

R. A. Veiga, F. L. Ferreira Aicardi, and J. Graña, “Estrategias didácticas adaptadas al perfil de los estudiantes en Introducción a la Ingeniería Electrónica,” in II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014 y VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014. CONFEDI, 2014. San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

P. Marino, R. Iuzzolino, R. A. Veiga, A. D. Rosa, A. Decurnex y F. Soler, “Aplicación de una Variante del Aprendizaje Basado en Proyectos en un Curso Introductorio de Ingeniería Electrónica,” 25º Congreso Argentino de Control Automático – AADECA 2016, 1 al 3 de noviembre de 2016, Buenos Aires, Argentina.

L. Vigotsky, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Editorial Crítica, 1988.

E. Aveleyra, M. Proyetti, G. Gómez Toba. “La Realidad Aumentada y la Enseñanza de la Física,” Investigación, Innovación y Tecnología, la tríada para transformar los procesos formativos, diciembre de 2017. ISBN: 978-965-303-369-4, pp.170-179.

E. E. Aveleyra, D. A. Racero and G. Gómez Toba, "The Didactic Potential of AR in Teaching Physics," 2018 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE), Buenos Aires, 2018, pp. 1-3, doi: 10.1109/EDUNINE.2018.8451000.

N. Gupta and M. K. Rohil, "Exploring possible applications of augmented reality in education," 2017 4th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), Noida, 2017, pp. 437-441, doi: 10.1109/SPIN.2017.8049989.

M. Ibarra, E. Gomez, B. Barzola, M. Castillo, V. Ibañez and R. Quispe, "Improving Student's Learning Motivation in Schools using Augmented Reality," 2019 XIV Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO), San Jose Del Cabo, Mexico, 2019, pp. 259-264, doi: 10.1109/LACLO49268.2019.00051.

C. S. C. Dalim, T. Piumsomboon, A. Dey, M. Billinghurst and S. Sunar, "TeachAR: An Interactive Augmented Reality Tool for Teaching Basic English to Non-native Children," 2016 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR-Adjunct), Merida, 2016, pp. 344-345, doi: 10.1109/ISMAR-Adjunct.2016.0113.

C. Montellanos, J. Luis, M. Vásquez, C. Alberto, H. Salazar and J. Luis, "Augmented reality mobile application and its influence in Quechua language learning," 2019 IEEE Sciences and Humanities International Research Conference (SHIRCON), Lima, Peru, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/SHIRCON48091.2019.9024860.

A. Mesárošová, M. F. Hernandez and P. Mesároš, "Augmented reality as an educational tool of M-learning focused on architecture and urban planning," 2014 IEEE 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Stary Smokovec, 2014, pp. 325-330, doi: 10.1109/ICETA.2014.7107605.

A. Sharif, F. Anzum, A. Zavin, S. A. Suha, A. Ibnat and M. N. Islam, "Exploring the Opportunities and Challenges of Adopting Augmented Reality in Education in a Developing Country," 2018 IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Mumbai, 2018, pp. 364-366, doi: 10.1109/ICALT.2018.00091.

L. Chamba-Eras and J. Aguilar, "Augmented Reality in a Smart Classroom—Case Study: SaCI," in IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, vol. 12, no. 4, pp. 165-172, Nov. 2017, doi: 10.1109/RITA.2017.2776419.

G. A. de Almeida Carlos, V. Ferro, R. Lisboa and A. da Silva, "PELE 4.0 - Power Electronics Experiments: Towards Laboratory Tools for Teaching-Learning Improvement," 2019 IEEE 13th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS), Toulouse, France, 2019, pp. 1-8, doi: 10.1109/PEDS44367.2019.8998825.

C. Sánchez-Azqueta, S. Celma, C. Aldea, C. Gimeno and E. Cascarosa, "Using hyperdata in a laboratory of electronics QR codes applied to experimental learning," 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Tenerife, 2018, pp. 467-471, doi: 10.1109/EDUCON.2018.8363267.

S. Martin et al., "Design of an Augmented Reality System for Immersive Learning of Digital Electronic," 2020 XIV Technologies Applied to Electronics Teaching Conference (TAEE), Porto, Portugal, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/TAEE46915.2020.9163704.

S. Odeh, S. A. Shanab, M. Anabtawi and R. Hodrob, "Remote augmented reality engineering labs," Proceedings of the 2012 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Marrakech, 2012, pp. 1-6, doi: 10.1109/EDUCON.2012.6201162.

E. G. Migliore, J. Z. Abad and F. Q. Palomeque, "An approach to develop a LabVIEW based augmented reality application for smartphones," IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Florence, 2016, pp. 4970-4975, doi: 10.1109/IECON.2016.7793848.

P. J. Iuliano, C. A. Queiruga and F. J. Díaz, "UNLP Aumentada: Desafíos y retos," 2014 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON), Bariloche, 2014, pp. 43-48.

Y. Chen, "Learners' motivation in an augmented reality E-learning system," 2013 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE) & IEEE International Technology Management Conference, The Hague, 2013, pp. 1-6, doi: 10.1109/ITMC.2013.7352609.

M. Ibáñez, A. J. De Castro and C. Delgado Kloos, "An Empirical Study of the Use of an Augmented Reality Simulator in a Face-to-Face Physics Course," 2017 IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Timisoara, 2017, pp. 469-471, doi: 10.1109/ICALT.2017.105.

M. Alptekin and K. Temmen, "Design concept and prototype for an augmented reality based virtual preparation laboratory training in electrical engineering," 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Tenerife, 2018, pp. 963-968.

M. Alptekin and K. Temmen, "Teaching an Oscilloscope through Progressive Onboarding in an Augmented Reality Based Virtual Laboratory," 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Dubai, United Arab Emirates, 2019, pp. 1047-1054.